## Investitionen
KEMs in Motion – Bottom-up-Ansatz für eine volkswirtschaftliche Betrachtung
Mit dem folgendem Modell können die regionalen volkswirtschaftllichen Effekte, Wertschöpfung und Beschäftigung, von Klimaschutzinvestitionen in Erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Biomasse, Wasserkraft und Windkraft) berechnet werden. Weiters kann das Modell die Auswirkung dieser Investitionen auf die Stromproduktion darstellen.
INPUT
Anzahl der angestrebten Technologie in gewählter Standardgröße
Photovoltaik - Investitionsvolumen 5kW-Peak | Anlage(n)
Photovoltaik - Investitionsvolumen 5-20 kW - Peak | Anlage(n)
Photovoltaik - Investitionsvolumen über 20 kW-Peak | Anlage(n)
Biomasse - Investitionsvolumen bis 0,4 MW Kessel-Leistung | Anlage(n)
Biomasse - Investitionsvolumen 0,4 - 2 MW Kessel-Leistung | Anlage(n)
Biomasse - Investitionsvolumen größer als 2 MW Kessel- Leistung | Anlage(n)
Wasserkraft - Investitionsvolumen kleiner 1 MW | Anlage(n)
Wasserkraft - Investitionsvolumen 1 - 10 MW | Anlage(n)
Wasserkraft - Investitionsvolumen größer als 10 MW | Anlage(n)
Windkraft - Investitionsvolumen Standardgröße | Anlage(n)
ODER
INPUT
Angestrebte Investition (EUR) in Technologie und gewählte Standardgröße
Photovoltaik - Investitionsvolumen 5kW-Peak | EUR
Photovoltaik - Investitionsvolumen 5-20 kW - Peak | EUR
Photovoltaik - Investitionsvolumen über 20 kW-Peak | EUR
Biomasse - Investitionsvolumen bis 0,4 MW Kessel-Leistung | EUR
Biomasse - Investitionsvolumen 0,4 - 2 MW Kessel-Leistung | EUR
Biomasse - Investitionsvolumen größer als 2 MW Kessel- Leistung | EUR
Wasserkraft - Investitionsvolumen kleiner 1 MW | EUR
Wasserkraft - Investitionsvolumen 1 - 10 MW | EUR
Wasserkraft - Investitionsvolumen größer als 10 MW | EUR
Windkraft - Investitionsvolumen Standardgröße | EUR
Wählen Sie zwischen zwei Arten von Investitionen aus. Bei dieser gewählten Form wird als Input die Anzahl der Anlagen der angestrebten Technologie in einer gewählten Standardgröße verwendet.
Wählen Sie zwischen zwei Arten von Investitionen aus. Bei dieser gewählten Form wird als Input das Investitionsvolumen in EURO in die angestrebte Technologie in gewählter Standardgröße verwendet.

## Parameter
Parameter zur Kallibrierung des Modells
| Allgemeiner Parameter | Stunden/Jahr
| Vollzeitäquivalent | 1680
| Parameter für Photovoltaik - Anlagen | 5 kW-Peak PV - Anlage |  | 5 - 20 kW Peak PV- Anlage |  | über 20 kW-Peak Anlage
| Kosten / kW-Peak |  | EUR |  | EUR |  | EUR
Anteil Kosten Elektriker
Anteil Kosten Installateur
Anteil Dachdecker/Zimmermann
Anteil Produzent Module / Komponenten
Regionaler Wertschöpfungsanteil Elektriker
Regionaler Wertschöpfungsanteil Installateur
Regionaler Wertschöpfungsanteil Dachdecker/Zimmermann
Regionaler Wertschöpfungsanteil Produzent Module / Komponenten
Anteil Regionale Beschäftigung Elektriker
Anteil Regionale Beschäftigung Installateur
Anteil Regionale Beschäftigung Dachdecker/Zimmermann
Anteil Regionale Beschäftigung Produzent Module / Komponenten
Elektriker - Arbeitsaufwand in h pro kW-Peak
Installateur - Arbeitsaufwand in h pro kW-Peak
Dachdecker/Zimmermann - Arbeitsaufwand in h pro kW-Peak
Produzent Module - Arbeitsaufwand in h pro kW-Peak
induzierte Wertschöpfung - Effekte - Multiplikator
induzierte Wertschöpfung - Effekte - in EUR
| Parameter für Biomasse - Anlagen | bis 0,4 MW Kessel - Leistung |  | 0,4 - 2 MW Kessel - Leistung |  | über 2 MW Kessel - Leistung
| Kosten/MW |  | EUR |  | EUR |  | EUR
Anteil Kosten Generalunternehmer
Anteil Kosten Zuliefer (Bauer)
Anteil Kosten Transportunternehmen
Anteil Heizkesselanbieter
Anteil Hackgutlageranbieter
Anteil involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss
Regionaler Wertschöpfungsanteil Generalunternehmer
Regionaler Wertschöpfungsanteil Zuliefer (Bauer)
Regionaler Wertschöpfungsanteil Transportunternehmen
Regionaler Wertschöpfungsanteil Heizkesselanbieter
Regionaler Wertschöpfungsanteil Hackgutlageranbieter
Regionaler Wertschöpfungsanteil involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss
Anteil Regionaler Beschäftigung Generalunternehmer
Anteil Regionaler Beschäftigung Zulieferer (Bauer)
Anteil Regionaler Beschäftigung Transportunternehmen
Anteil Regionaler Beschäftigung Heizkesselanbieter
Anteil Regionaler Beschäftigung Hackgutlageranbieter
Anteil Regionaler Beschäftigung involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss
Generalunternehmer - Arbeitsaufwand in h pro MW Kessel-Leistung
Zulieferer (Bauer) - Arbeitsaufwand in h pro MW Kessel-Leistung
Transportunternehmen - Arbeitsaufwand in h pro MW Kessel-Leistung
Heizkesselanbieter - Arbeitsaufwand in h pro MW Kessel-Leistung
Hackgutlageranbieter - Arbeitsaufwand in h pro MW Kessel-Leistung
involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss - Arbeitsaufwand in h pro MW Kessel-Leistung
induzierte Wertschöpfung - Effekte - Multiplikator
induzierte Wertschöpfung - Effekte - in EUR
| Parameter für Wasserkraft - Anlage | kleiner als 1 MW Wasserkraftanlage |  | 1 MW - 10MW Wasserkraftanlage |  | größer 10 MW Wasserkraftanlage
| Kosten/MW |  | EUR |  | EUR |  | EUR
Anteil Kosten Generalunternehmer
Anteil Kosten Erdbewegung
Anteil Kosten Baufirma (Gebäude)
Anteil Kosten Turbinenhersteller
Anteil Kosten Elektriker
Regionaler Wertschöpfungsanteil Generalunternehmer
Regionaler Wertschöpfungsanteil Erdbewegung
Regionaler Wertschöpfungsanteil Baufirma
Regionaler Wertschöpfungsanteil Turbinenhersteller
Regionaler Wertschöpfungsanteil Elektriker
Anteil Regionaler Beschäftigung Generalunternehmer
Anteil Regionaler Beschäftigung Erdbewegung
Anteil Regionaler Beschäftigung Baufirma (Gebäude)
Anteil Regionaler Beschäftigung Turbinenhersteller
Anteil Regionaler Beschäftigung Elektriker
Generalunternehmer - Arbeitsaufwand in h pro MW
Erdbewegung - Arbeitsaufwand in h pro MW
Baufirma (Gebäude) - Arbeitsaufwand in h pro MW
Turbinenhersteller - Arbeitsaufwand in h pro MW
Elektriker - Arbeitsaufwand in h pro MW
induzierte Wertschöpfung - Effekte - Multiplikator
induzierte Wertschöpfung - Effekte - in EUR
| Parameter für Windkraftanlage | Windkraft - Standardgröße
| Kosten/MW |  | EUR
Anteil Kosten Generalunternehmer
Anteil Kosten Elektriker
Anteil Kosten Turbinenhersteller
Anteil Kosten Baufirma (Turm)
Regionaler Wertschöpfungsanteil Generalunternehmer
Regionaler Wertschöpfungsanteil Elektriker
Regionaler Wertschöpfungsanteil Turbinenhersteller
Regionaler Wertschöpfungsanteil Baufirma (Turm)
Anteil Regionaler Beschäftigung Generalunternehmer
Anteil Regionaler Beschäftigung Elektriker
Anteil Regionaler Beschäftigung Turbinenhersteller
Anteil Regionaler Beschäftigung Baufirma (Gebäude)
Generalunternehmer - Arbeitsaufwand in h pro MW
Elektriker - Arbeitsaufwand in h pro MW
Turbinenhersteller - Arbeitsaufwand in h pro MW
Baufirma - Arbeitsaufwand in h pro MW
induzierte Wertschöpfung - Effekte - Multiplikator
induzierte Wertschöpfung - Effekte - in EUR
| Parameter für regionale Energieproduktion pro Jahr | Stromprdouktion/Stromverbrauch
| Regionaler Stromverbrauch pro Jahr |  | MWh
| Regionale Stromproduktion pro Jahr - Photovoltaik |  | MWh
| Regionale Stromproduktion pro Jahr - Biomasse |  | MWh
| Regionale Stromproduktion pro Jahr - Wasserkraft |  | MWh
| Regionale Stromproduktion pro Jahr - Windkraft |  | MWh
| Regionale Stromproduktion/Stromimport pro Jahr - Energiemix inkl Fossil |  | MWh
Parameter zur Einschätzung zukünftiger Entwicklung
Faktor Stromverbrauch Zukunft
Faktor Produktion aus fossilen Energieträgern in Zukunft
Paramter produzierbarer Strom pro Jahr in MWh pro Einheit
| Photovoltaik - produzierbare MWh im Jahr pro installierter kW-Peak |  | MWh
| Biomasse - produzierbare MWh im Jahr pro MW Kessel - Leistung |  | MWh
| Wasserkraft - produzierbare MWh im Jahr pro installierter MW |  | MWh
| Windkraft - produzierbare MWh im Jahr pro installierter MW |  | MWh
Geschätzte Gesamtkosten für eine Anlage einer Technologie in einer Standardgröße
| Kosten für Photovoltaikanlage 5 kW - Peak |  | EUR
| Kosten für Photovoltaikanlage 5-20 kW - Peak |  | EUR
| Kosten für Photovoltaikanlage über 20 kW-Peak |  | EUR
| Kosten für Biomasseanlage bis 0,4 MW Kessel-Leistung |  | EUR
| Kosten für Biomasseanlage von 0,4 - 2 MW Kessel-Leistung |  | EUR
| Kosten für Biomasseanlage von größer als 2 MW Kessel- Leistung |  | EUR
| Kosten für Wasserkraftanlage kleiner 1 MW |  | EUR
| Kosten für Wasserkraftanlage 1 - 10 MW |  | EUR
| Kosten für Wasserkraftanlage größer als 10 MW |  | EUR
| Kosten für Windkraft in Standardgröße |  | EUR
Erklärungen
Induzierte Effekte sind Sondereffekte und müssen von KEM-Managern geschätzt werden: Folgende Komponenten können berücksichtigt werden: • Spill-Over /Zusatznutzen für andere Branchen / Investitionen • Externe Effekte z.B. Spekulationsgewinne • Sog-Effekte aufgrund einer kritischen Masse • Markteffekte, Marktmacht, Preissignale, Veredelung Sie haben die Möglichkeit die induzierten Effekte als Multiplikator oder in Euro anzugeben.
Wesentlicher Parameter für die Berechnungen des Modells! Möglichst genaue Schätzung notwendig!
Wesentlicher Parameter für die Berechnungen des Modells! Möglichst genaue Schätzung notwendig! Hierbei können sich die MW auf die elektrische-, thermische- oder gesamte Leitung beziehen. CAVE: Wenn sich sich für eine Leistungsart entschieden haben, ziehen SIe diese folgend durch!
Wesentlicher Parameter für die Berechnungen des Modells! Möglichst genaue Schätzung notwendig!
Wesentlicher Parameter für die Berechnungen des Modells! Möglichst genaue Schätzung notwendig!
Das Vollzeitäquivalent dient zur vergleichbaren Messung von Beschäftigung, auch wenn sich die Wochenarbeiststunden unterscheiden. In diesem Modell ist das Vollzeitäquilanet als geleistete Arbeiststunden eines durchschnitlichen Mitarbeiters pro Jahr definiert.
Diese Paramter zeigen die Kostenanteile der involvierten Parteien an den Kosten/kW-Peak an. Dies ist zur Berechnung der regionalen Wertschöpfung von Nöten. CAVE: Die Summe der Anteile muss 100 Prozent ergeben.
Diese Paramter zeigen die Kostenanteile der involvierten Parteien an den Kosten/MW an. Dies ist zur Berechnung der regionalen Wertschöpfung von Nöten. CAVE: Die Summe der Anteile muss 100 Prozent ergeben.
Diese Paramter zeigen die Kostenanteile der involvierten Parteien an den Kosten/MW an. Dies ist zur Berechnung der regionalen Wertschöpfung von Nöten. CAVE: Die Summe der Anteile muss 100 Prozent ergeben.
Diese Paramter zeigen die Kostenanteile der involvierten Parteien an den Kosten/MW an. Dies ist zur Berechnung der regionalen Wertschöpfung von Nöten. CAVE: Die Summe der Anteile muss 100 Prozent ergeben.
Dieser Parameter zeigen den regionalen Wertschöpfungsanteil von den Kostenanteilen der entsprechenden Partei (Umsatz minus Vorleistungen). Hierbei sind jedoch nur die die regionalen Leistungen der Partei zu berücksichtigen. Beispiel: Von einem Investitionsvolumen von 1000 EUR erhält der Elektriker 15% (150 EUR). Der Elektriker kauft jedoch außerhalb der Region Werkzeug um 30 EUR, weshalb nur 120 EUR (150-30 EUR) zu berücksichtigen sind. Wichtig dabei ist, dass auch Wertschöpfung die in den vorgelagerten regionalen Branchen entsteht mitberücksichtigt wird, da sonst die indirekte Wertschöpfung verloren geht.
Diese Paramter zeigen den regionalen Wertschöpfungsanteil von den Kostenanteilen der entsprechenden Partei. Hierbei sind ebenfalls die regionalen Vorleistungen der Partei zu berücksichtigen. Siehe Beispiel PV-Anlage -Elektriker
Diese Paramter zeigen den regionalen Wertschöpfungsanteil von den Kostenanteilen der entsprechenden Partei. Hierbei sind ebenfalls die regionalen Vorleistungen der Partei zu berücksichtigen. Siehe Beispiel PV-Anlage Elektriker
Diese Paramter zeigen den regionalen Wertschöpfungsanteil von den Kostenanteilen der entsprechenden Partei. Hierbei sind ebenfalls die regionalen Vorleistungen der Partei zu berücksichtigen. Siehe Beispiel PV-Anlage Elektriker
Diese Paramter zeigen den Anteil der regional Beschäftigten Mitarbeiter der entsprechenden Partei an. Als regional Beschäftigt gilt ein Angestellter mit Hauptwohnsitz in der Region.
Diese Paramter zeigen den Arbeistaufwand in Stunden der entsprechenden Partei pro kW-Peak an .
Diese Paramter zeigen den Anteil der regionalen Beschäftigen der entsprechenden Partei an. Als regional Beschäftigte gilt ein Angestellter mit Hauptwohnsitz in der Region.
Diese Paramter zeigen den Arbeistaufwand in Stunden der entsprechenden Partei pro MW an.
Diese Paramter zeigen den Arbeistaufwand in Stunden der entsprechenden Partei pro MW an .
Diese Paramter zeigen den Anteil der regionalen Beschäftigen der entsprechenden Partei an. Als regional Beschäftigte gilt ein Angestellter mit Hauptwohnsitz in der Region.
Diese Paramter zeigen den Anteil der regionalen Beschäftigen der entsprechenden Partei an. Als regional Beschäftigte gilt ein Angestellter mit Hauptwohnsitz in der Region.
Diese Paramter zeigen den Arbeistaufwand in Stunden der entsprechenden Partei pro MW an .
Wertschöpfungsmultiplikator durch öffentliche Investitionen: WIFO 2016; kurzfristiger Effekt:1,5
langfristiger Effekt:2
Wertschöpfungsmultiplikator durch öffentliche Investitionen: WIFO 2016; kurzfristiger Effekt:1,5
langfristiger Effekt:2
Wertschöpfungsmultiplikator durch öffentliche Investitionen: WIFO 2016; kurzfristiger Effekt:1,5
langfristiger Effekt:2
Wertschöpfungsmultiplikator durch öffentliche Investitionen: WIFO 2016; kurzfristiger Effekt:1,5
langfristiger Effekt:2
Diese Parameter dienen dazu den momentanen Stromverbrauch, die momentane Stromproduktion von erneuerbarer Energie beziehungsweise den fossilen Energieträger der Region anzugeben.
Faktor wie stark sich der Stromverbauch beziehungsweise die Stromproduktion durch fossiele Energieträger in Zukunft entwicklen wird.
Diese Paramter geben an, wie viel MWh die jeweiilige Technologie pro installierte kw-Peak (bei PV) oder pro MW (bei allen anderen) pro Jahr produzieren kann. CAVE: Falls Ihre Biomasseanlage auschließlich Wärme produziert, so setzen Sie den enstrepchenden Paramater gleich null!
Diese Paramter zeigen die durschnittlichen Investitionskosten für eine Technologie in enstrechender Standardgröße an.
CAVE: hierbei handelt es sich um Schätzungen für die Kategorie!

## Ergebnis
Ergebnisse
Ausbau der Technolgien bei gegebenen Investitionsvolumen
Photovoltaik
Ausbau in MW-Peak (bei 5kW-Peak) | 0 | MW-Peak
Ausbau in MW-Peak (bei 5kW-Peak - 20kW-Peak) | 0 | MW-Peak
Ausbau in MW-Peak (bei größer 20kW-Peak) | 0 | MW-Peak
Zusätzliche MW durch Photovoltaik | 0 | MW-Peak
Biomasse
Ausbau in MW (bei bis 0,4 MW Kessel-Leistung ) | 0 | MW
Ausbau in MW (bei bis 0,4 MW - 2 MW Kessel-Leistung ) | 0 | MW
Ausbau in MW ( bei größer als 2 MW Kessel-Leistung) | 0 | MW
Zusätzliche MW durch Biomasseausbau | 0 | MW
Wasserkraft
Ausbau in MW (bei kleiner 1 MW) | 0 | MW
Ausbau in MW (bei 1 MW - 10 MW) | 0 | MW
Ausbau in MW (bei größer als 10 MW) | 0 | MW
Zusätliche MW durch Wasserkraftausbau | 0 | MW
Windkraft
Ausbau in MW (Standardgröße) | 0 | MW
Insgesamter Ausbau in MW | 0 | MW
Investitionsvolumen
Photovoltaik
Investitionsvolumen bei 5kW-Peak | 0 | EUR
Investitionsvolumen bei 5kW-Peak - 20kW-Peak | 0 | EUR
Investitionsvolumen bei größer 20kW-Peak | 0 | EUR
Ingesamtes Investitionsvolumen bei Photovoltaik | 0 | EUR
Biomasse
Investitionsvolumen bei bis 0,4 MW Kessel-Leistung | 0 | EUR
Investitionsvolumen bei bis 0,4 MW - 2 MW Kessel-Leistung | 0 | EUR
Investitionsvolumen bei größer als 2 MW Kessel-Leistung | 0 | EUR
Ingesamtes Investitionsvolumen bei Biomasse | 0 | EUR
Wasserkraft
Investitionsvolumen bei kleiner 1 MW | 0 | EUR
Investitionsvolumen bei 1 MW - 10 MW | 0 | EUR
Investitionsvolumen bei größer als 10 MW | 0 | EUR
Ingesamtes Investitionsvolumen bei Wasserkraft | 0 | EUR
Windkraft
Ingesamtes Investitionsvolumen bei Windkraft | 0 | EUR
Insgesamtes Investitionsvolumen | 0 | EUR
Photovoltaik
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von 5 kW Peak PV - Anlagen
Regionale Wertschöpfung
Regionale Wertschöpfung Elektriker | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Installateur | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Dachdecker/Zimmermann | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Produzent Module | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Elektriker | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Installateur | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Dachdecker/Zimmermann | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Produzent Module | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von 5 - 20 kW Peak PV - Anlagen
Regionale Wertschöpfung
Regionale Wertschöpfung Elektriker | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Installateur | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Dachdecker/Zimmermann | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Produzent Module | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Elektriker | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Installateur | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Dachdecker/Zimmermann | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Produzent Module | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von über 20 kW Peak PV - Anlagen
Regionale Wertschöpfung
regionale Wertschöpfung Elektriker | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Installateur | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Dachdecker/Zimmermann | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Produzent Module | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Elektriker | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Installateur | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Dachdecker/Zimmermann | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Produzent Module | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Biomasse
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau bis zu 0,4 MW Kessel - Leistung
Regionale Wertschöpfung
regionale Wertschöpfung Generalunternehmer | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Zuliefer (Bauer) | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Transportunternehmen | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Heizkesselanbieter | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Hackgutlageranbieter | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Generalunternehmer | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Zuliefer (Bauer) | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Transportunternehmen | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Heizkesselanbieter | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Hackgutlageranbieter | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von 0,4 bis zu 2 MW Kessel - Leistung
Regionale Wertschöpfung
regionale Wertschöpfung Generalunternehmer | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Zuliefer (Bauer) | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Transportunternehmen | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Heizkesselanbieter | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Hackgutlageranbieter | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Generalunternehmer | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Zuliefer (Bauer) | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Transportunternehmen | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Heizkesselanbieter | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Hackgutlageranbieter | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau größer 2 MW Kessel - Leistung
Regionale Wertschöpfung
regionale Wertschöpfung Generalunternehmer | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Zuliefer (Bauer) | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Transportunternehmen | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Heizkesselanbieter | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung Hackgutlageranbieter | 0 | EUR
regionale Wertschöpfung involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Generalunternehmer | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Zuliefer (Bauer) | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Transportunternehmen | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Heizkesselanbieter | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Hackgutlageranbieter | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - involvierte Partei für Leitungsnetz und Anschluss | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Wasserkraft
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von Wasserkraft kleiner 1 MW
Regionale Wertschöpfung
Regionale Wertschöpfung Generalunternehmer | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Erdbewegung | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Baufirma | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Turbinenhersteller | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Elektriker | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Generalunternehmer | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Erdbewegung | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Baufirma | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Turbinenhersteller | 0 | Vollzeitäquivalente
RegioBeschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Elektriker | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von Wasserkraft 1 MW bis 10 MW
Regionale Wertschöpfung
Regionale Wertschöpfung Generalunternehmer | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Erdbewegung | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Baufirma | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Turbinenhersteller | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Elektriker | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Generalunternehmer | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Erdbewegung | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Baufirma | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Turbinenhersteller | 0 | Vollzeitäquivalente
RegioBeschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Elektriker | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von Wasserkraft größer 10 MW
Regionale Wertschöpfung
Regionale Wertschöpfung Generalunternehmer | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Erdbewegung | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Baufirma | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Turbinenhersteller | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Elektriker | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Generalunternehmer | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Erdbewegung | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Baufirma | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Turbinenhersteller | 0 | Vollzeitäquivalente
RegioBeschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Elektriker | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Windkraft
Regionale Wertschöpfung und Beschäftigungseffekt durch Ausbau von Windkraft in Standardgröße
Regionale Wertschöpfung
Regionale Wertschöpfung Generalunternehmer | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Elektriker | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Turbinenhersteller | 0 | EUR
Regionale Wertschöpfung Baufirma | 0 | EUR
Direkte und Indirekte regionale Wertschöpfung | 0 | EUR
Induzierte Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung inkl. Induzierter Wertschöpfung | 0 | EUR
Gesamte regionale Wertschöpfung in Prozent zu Investitionen | 0 | Prozent
Beschäftigungseffekt
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Generalunternehmer | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Elektriker | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Turbinenhersteller | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt als Vollzeitäquivalent - Baufirma | 0 | Vollzeitäquivalente
Beschäftigungseffekt - Gesamt als Vollzeitäquivalent | 0 | Vollzeitäquivalente
Energieimporte
Regionale Stromproduktion/Stromverbrauch vor/nach Investitionen
| vor Investitionen | nach Investitionen
Stromverbrauch (MWh) | 0 | 0
Stromproduktion - Photovoltaik (MWh) | 0 | 0
Stromproduktion - Biomasse (MWh) | 0 | 0
Stromproduktion - Wasserkraft (MWh) | 0 | 0
Stromproduktion - Windkraft (MWh) | 0 | 0
Stromproduktion/Stromimport - Gas (MWh) | 0 | 0
Stromproduktion (MWh) | 0 | 0
Saldo (MWh) | 0 | 0