## Speichersysteme_PV
Hersteller | Typ | Technologie | Nennkapazität | Preis | Preis/kWh | Zyklenfestigkeit | Garantie in Jahren | Phase | Bemerkung | Website | Datasheet
IBC | Solstore | Lithium-Ionen und Blei-Gel | [7 empty] | https://www.ibc-solar.at/eigenheim/pv-fuer-ihr-zuhause/solarstrom-speichern-mit-solarbatterien-nach-mass-ibc-solar/
Hometec - Kreisel | Mavero Heimspeicher | Lithium-Ionen | 10/14/20/28 |  |  | 5000* | 10 |  |  | https://www.hometec.at/photovoltaik-und-speicher-berechnen/ | https://www.hometec.at/wp-content/uploads/mavero-datenblatt.pdf?81d2f2
Fronius | Solar Battery | Lithium-Eisenphosphat | 4,5/6,0/7,5/9,0/10,5/12,0 |  |  | 8000 |  | 3-phasige Netzeinspeisung, auch inselfähig |  | https://www.fronius.com/sonnenstromspeicher/index.html#anfrage | http://enerix-solar.at/solarstromspeicher/fronius-energy-package/
Senec | Home | Lithium-Ionen | 2,5/5,0/7,5/10,0 nutzbare |  |  | 12000 |  | 1-phasig mit 3-Phasenkompensation |  | https://www.senec-ies.com/stromspeicher/senec-home/technische-daten/
SMA | Sunny Boy | Lithium-Ionen | 2 nutzbare |  |  | >= 4100 | 5 | Batterie LG Chem |  | http://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-boy-3600-5000-smart-energy.html#Downloads-92232 | http://files.sma.de/dl/21567/SB5000SE-DDE1618-V11web.pdf
Sonnen Batterie | SonnenBatterie | Lithium-Eisenphosphat | 2--12 | ab 3645 als Mitglied der Sonnencommunity | 1822.5 | > 10.000 | 10 | 3-phasig |  | https://www.sonnen-batterie.com/de-at/sonnenbatterie
Varta | Element | Lithium-Ionen | 3,2/6,4/9,6 |  |  | 4000 | 7 | 3-phasig |  | https://www.varta-storage.com/de/nc/produkte/heimspeichersysteme/energiespeicher.html | https://www.varta-storage.com/fileadmin/media/files/downloads/VARTA_Broschuere_B2C_DE.pdf
| Home | Lithium-Ionen | 2,8-6,9 |  |  | 10 Jahre | 7 | 3-phasig
| Family | Lithium-Ionen | 3,7-13,8 |  |  |  | 7 | 3-phasig
EOS | Voltwerk VS 5 Hybrid | Lithium-Ionen | 8,8/11/13,2 |  |  |  | 5, verlängerbar | 1-phasig |  | http://www.eos-neue-energien.de/produkte/batteriespeicher.html | http://www.eos-neue-energien.de/images/Voltwerk-VS5Hybrid-Solaranlagen-Speichersystem.pdf
Kostal | Piko Battery | Lithium-Eisenphosphat | 3,6/4,8/6/7,2/8,4/9,6 |  |  | 6000 | 2015-05-01 | Batterie: fortelion Sony |  | http://www.kostal-solar-electric.com/de-DE/Produkte_Service
E3DC | S10 Mini/Blackline | Lithium-Ionen Panasonic | 2,3/4,6/6,9/9,2 |  |  | Unbegrenzt innerhalb Garantie | 10 | vollständiger Inselbetrieb, nachladbar | Zusatzmodul: Wallbox -> für Elektroauto | http://www.e3dc.com/produkte/
| S10 E12 | Lithium-Ionen Panasonic | 4,6/6,9/9,2/11,5-13,8 |  |  | Unbegrenzt innerhalb Garantie | 10 | vollständiger Inselbetrieb, nachladbar; 3-phasiger Notstrom
| S10 E12 Blackline | Lithium-Ionen Panasonic | 10,56/15,84 |  |  | Unbegrenzt innerhalb Garantie | 10 | vollständiger Inselbetrieb, nachladbar; 3-phasiger Notstrom
| Quattroporte UNO | Lithium-Ionen Panasonic | 3,35/5,28/6,68 |  |  | Unbegrenzt innerhalb Garantie | 10 | 1-phasig | beliebig erweiterbar
| Quattroporte DUE | Lithium-Ionen Panasonic | 10,56/15,84/21,12 |  |  | Unbegrenzt innerhalb Garantie | 10 | 2- oder 3-phasig | beliebig erweiterbar
| Quattroporte LINEA | Lithium-Ionen Panasonic | 42,24/63,36 |  |  | Unbegrenzt innerhalb Garantie | 10 | 3-phasig | beliebig erweiterbar
powerrouter | Solar Battery | Lithium-Ionen | 6,4/9,6/12,8 |  |  | 6000 | 10 |  |  | https://powerrouter.com/ | https://powerrouter.com/downloads/productspecifications/DE_1508_Data-sheet_PowerRouter-Sunsave.pdf
Akasol | NeeoQUBE | Lithium-Ionen | 5.5 |  |  | 7000 | 10 |  |  | http://www.akasol.com/neeo/de/home
| NeeoBASIX | Lithium-Ionen | 3,24-12,96 |  |  | 7000 | 10 | 3-phasig
| NeeoSYSTEM | Lithium-Ionen | 27,5-137,5 |  |  | 7000 | 10 | 1- oder 3-phasig | beliebig erweiterbar
| NeeoMEGA | Lithium-Ionen | 35,3 BOL
ads tec | SRS2019/2028 | Lithium-NMC | 18,6/27,9 |  |  | 13000 | 2 | 3-Phasig |  | http://www.ads-tec.de/energy-storage/home-small-business/system/beschreibung.html
E.ON | Aura 500 | Lithium-Ionen | 4,4 nutzbar |  |  |  | 10 | geeignet für Netzparallelbetrieb mit 1- oder 3-phasigem PV-Wechselrichter | mit Solarwatt MR Pack 2.2 | https://www.eon.de/pk/de/solar/aura/stromspeicher.html | https://www.eon.de/content/dam/eon-de/PDF/Solar/20170220-datenblatt-aura500-acs50-feb17.pdf
Benning Solar | Lionicsolar | Lithium-Ionen | 4 |  |  | 5000 |  |  |  | http://www.benning.de/lionic-solar-energiespeicher-system-ess-de.html
Solarwatt | myreserve 500 | Lithium-Ionen | 2.2 | ab 5499 | 2499.5455 |  | 10 | 1- oder 3-phasig für Netzparallelbetrieb | beliebig erweiterbar | https://www.solarwatt.de/komponenten/stromspeicher/myreserve-500
| myreserve 800 | Lithium-Ionen |  | ab 6199 |  | 4100 | 10 |  | für 14-18 Module | https://www.solarwatt.de/komponenten/stromspeicher/myreserve-800
ASD Sonnenspeicher | Pacadu Home | Lithium-Eisenphosphat | 6,4/9,6/12,8 |  |  | 5000 | 10 |  |  | http://www.asd-sonnenspeicher.de/pacaduhome/
Tesla | Powerwall | Lithium-Ionen | 13.5 |  |  |  | 10
Viessmann | Vitocharge BM 3.2A | Lithium-Ionen | 3,2/6,4/9,6/12,8 |  |  | 6000 | 10 | 1-phasig | Netzparallen-, Netzersatz-, Inselbetrieb | http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/photovoltaik/Stromspeicher-Systeme/vitocharge.html
| Vitocharge BM 4.7A | Lithium-Ionen | 4,7/9,3/14,0/18,6 |  |  | 5000 | 10 | 1-phasig | Netzparallel-, Netzersatzbetrieb
Canadian Solar | Camel Energy Storage System | Lithium-Eisenphosphat | 7,2/4,8 |  |  | 4000 | 5 |  |  | http://www.canadiansolar.com/pv-energy-storage.html | http://www.canadiansolar.com/fileadmin/user_upload/downloads/datasheets/v5.3/Canadian_Solar-Datasheet-Camel_ESS_v5.3C2_en.pdf
Kyocera | 4.8/7.2 | Lithium-Ionen | 4,8/7,2 |  |  | 6000 | 10 |  | Inselbetrieb und Netzeinspeisung möglich | http://www.kyocerasolar.de/index/products/batteries.html
bluesky | Greenrock | Aqueous Hybrid Ionen | ab 4 bzw 6 kWh bis 24 |  |  | >3000 |  | 1- oder 3-phasig |  | http://www.bluesky-energy.eu/project/greenrock-s-line-stromspeicher-gesamtsystem/
Hycube | e.Compact | Lithium-Eisenphosphat | 4,8 bis 14,4 kWh |  |  | 6000 | 10 | 1-phasig | 3-phasenausgleich
Braas |  | Lithium-Ionen (Nickel, Mangan, Cobalt) | 2,3-18 kWh nutzbar |  |  | 8000 | 10 |  | Mercedes-Benz Speicher | http://www.braas.de/produkte/katalog/d/solarsysteme-pv-zubehoer-pv-speicher.html | https://www.braas-profinetz.de/uploads/tx_abbrochure/GD_525_PDB_PV_Speicher_letzter_Stan_150316_01.pdf
Kaco | blueplanet gridsave eco 5.0 TR 1 | für Bleibatterien | [5 empty] | 1- und 3-phasig | keine Batterie | http://kaco-newenergy.com/de/produkte/solarspeichersysteme/batterie-wechselrichter-und-speicher/blueplanet-gridsave-eco-50-tr1/
BMZ | ESS 7.0 | Lithium-Ionen | 6.8 |  |  | 5000 | 10 | 3-phasig sowohl on als auch off grid |  | http://www.bmz-group.com/Produkte/Energiespeicher/DE_index_1200_.html?ida=1212 | http://www.bmz-group.com/dokumente/Produktbroschueren/BMZ_ESS_7_0_2016_DE.pdf
LG |  | Lithium-Polymer | 6.4 |  |  |  | 10 | 3-phasig
http://www.solarladen.de/tst-pv-produkte/preisvergleich/speichersysteme

## Heizung_PV
Hersteller | Typ | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Kommunikation | Website | Datasheet
Alpensolar | PV Heiz | 6 Leistungsstufen |  |  | Power Contorl System | https://www.alpensolar.de/pv-heizunsgunterstuetzung.html
Austria Email | EBH-PV | 6 Leistungsstufen |  |  |  | http://www.austria-email.at/produkte/zubehoer/photovoltaik-einbauheizung-ebh-pv/ | http://www.austria-email.at/fileadmin/content-de/produkte/07_zubehoer/Einbauheizung_Photovoltaik/EBH-PV__245_051_.pdf
carpe diem energy | ecoheat und ecocontrol | 140 bzw. 160 € netto | ecocontrol misst Strom - ecoheat verwertet in Heizenergie |  |  | http://www.carpediem-energy.com/index.php/solarstrom | http://www.carpediem-energy.com/index.php/ecocontrol-uebersicht/ecocontrol-energiefluss-messung
heliaControl | [5 empty] | http://www.heliacontrol.at/web/
Helion Solar | Smart Energy |  |  |  |  | http://helion-solar.ch/eigenverbrauch/warmwasser
my-PV | ELWA | mit und ohne Batteriespeicher | Netzautark und-gekoppelt | gewünschte Wassertemperatur einstellbar | über Ethernet | http://www.my-pv.com/
Smartfox | smartfox reg extended | 4 definierbare Relais -> überschüssige Energie dorthin leiten |  |  | Ethernet | https://www.smartfox.at/smartfox-reg.html | http://www.smartfox.at/download/DE_Smartfox%20REG.pdf | http://www.carpediem-energy.com/index.php/ecocontrol-uebersicht/ecoheat-stufenlose-thermische-ueberschussverwertung
Solar Invert | SHKW | Heizstab oder Boiler |  |  | power unit | https://www.stromhamster.com/
Soleg | PVO 6000 | 3 Ausgangsrelais | 3 Heizelemente (500, 1000, 2000 W) |  | 3 Klappstromwandler | http://www.soleg.de/photovoltaik/heizen-mit-pv-strom/der-intelligente-heizstab.html | http://www.soleg.de/fileadmin/user_upload/DE/Photovoltaik/Heizen_mit_PV-Strom/Soleg_Folder_Intelligenter_Heizstab_DINlang_d3_zw_Web.pdf
Fronius | Ohmpilot | stufenlose Regelung, 1 phasig 3kW, 3 phasik 3x3kW | Heizelemente | 0 bis 3 kW |  | http://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/produkte/alle-produkte/l%C3%B6sungen/fronius-w%C3%A4rmel%C3%B6sung/fronius-ohmpilot/fronius-ohmpilot